## ORÇAMENTO SINTETICO
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA | [9 empty] | PROPOSTA LICITANTE
l | ITEM |  |  | BASE COMP. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UND | QUANT. | R$ UNIT | VALOR TOTAL | R$ UNIT | VALOR TOTAL
l
l | 01. |  |  |  |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  | TOTAL: | 0
l | 01. | 01. |  |  |  | PROFISSIONAIS |  |  |  | 0
l | 01. | 01. | 01. | SINAPI | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 60 |  |  |  |  | OK
| 01. | 01. | 02. | SINAPI | 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 240 |  |  |  |  | OK
l | 01. | 02. |  |  |  | CANTEIRO DE OBRAS
l | 01. | 02. | 01. | IOPES | 20305 | PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES 2,0 X 4,0M, PADRÃO IOPES | m² | 1.5 |  |  |  |  | ok | OK
l | 02. |  |  |  |  | CAMARIM
l | 02. | 01. |  |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
| 02. | 01. | 01. | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 3.96
| 02. | 01. | 02. | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 0.7614 |  |  |  |  | OK
| 02. | 01. | 03. | IOPES | 30304 | ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUÇÃO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAÇAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM ÁREA LICENCIADA | m³ | 0.9594
l | 02. | 02. |  |  |  | ALVENARIA E REVESTIMENTO
| 02. | 02. | 01. | SINAPI | 89488 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 | m² | 3.96 |  |  |  |  | ok
| 02. | 02. | 02. | COMPOSIÇÃO | C.01 | REBOCO C/ ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA ESP=20 mm P/ PAREDE | m² | 3.96
l | 02. | 02. | 03. | SINAPI | 87330 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | m³ | 0.12
l | 02. | 02. | 04. | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m2 | 3.96
| 02. | 02. | 05. | SINAPI | 87421 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014 | m2 | 3.96
l | 02. | 03. |  |  |  | PINTURA
| 02. | 03. | 01. | SINAPI | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 72.72 |  |  |  |  | ok
| 02. | 03. | 02. | SINAPI | 88483 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 72.72 |  |  |  |  | ok
| 02. | 03. | 03. | SINAPI | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 72.72 |  |  |  |  | ok
l | 03. |  |  |  |  | CABINE
l | 03. | 01. |  |  |  | PINTURA
| 03. | 01. | 01. | SINAPI | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 24.96 |  |  |  |  | ok
| 03. | 01. | 02. | SINAPI | 88483 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 24.96 |  |  |  |  | ok
| 03. | 01. | 03. | SINAPI | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 24.96 |  |  |  |  | ok
l | 04. |  |  |  |  | AUDITÓRIO
l | 04. | 01. |  |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
| 04. | 01. | 01. | SINAPI | 97632 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. F_12/2017 | m | 63.46
| 04. | 01. | 02. | SINAPI | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 200.361
| 04. | 01. | 03. | SINAPI | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS E LASTRO DE BRITA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 200.36 |  |  |  |  | OK
| 04. | 01. | 04. | SINAPI | 97637 | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 109.48 |  |  |  |  | OK
| 04. | 01. | 05. | SINAPI | 97665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL. AF_12/2017 | und. | 8
| 04. | 01. | 06. | IOPES | 10320 | REMOÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISOS COM FORRAÇÃO TEXTIL | m² | 115.647
| 04. | 01. | 07. | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 12.76
| 04. | 01. | 08. | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 20.408 |  |  |  |  | OK
| 04. | 01. | 09. | SINAPI | 97629 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 23.99
l | 04. | 01. | 10. | IOPES | 30304 | ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUÇÃO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAÇAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM ÁREA LICENCIADA | m³ | 77.0586
l | 04. | 02. |  |  |  | ALVENARIA E REVESTIMENTO
| 04. | 02. | 01. | SINAPI | 89488 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 | m² | 12.1338 |  |  |  |  | ok
| 04. | 02. | 02. | COMPOSIÇÃO | C.01 | REBOCO C/ ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA ESP=20 mm P/ PAREDE | m² | 12.1338
| 04. | 02. | 03. | SINAPI | 87330 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | m³ | 0.36401
l | 04. | 02. | 04. | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m2 | 12.1338
| 04. | 02. | 05. | SINAPI | 87421 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014 | m2 | 12.1338
l | 04. | 03. |  |  |  | PINTURA
| 04. | 03. | 01. | SINAPI | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 152.63 |  |  |  |  | ok
| 04. | 03. | 02. | SINAPI | 88483 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 152.63 |  |  |  |  | ok
| 04. | 03. | 03. | SINAPI | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 152.63 |  |  |  |  | ok
l | 04. | 04. |  |  |  | ESTRUTURA DO PATAMAR
| 04. | 04. | 01. | COMPOSIÇÃO | C.02 | CONCRETO BETONEIRA 20MPa COM ARGILA EXPANDIDA COM LANCAMENTO | m³ | 0.63084 |  |  |  |  | ok
| 04. | 04. | 02. | SINAPI | 102007 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020 | m² | 4.2056 |  |  |  |  | ok
| 04. | 04. | 03. | SINAPI | 92919 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 40
l | 04. | 05. |  |  |  | ESQUADRIAS
| 04. | 05. | 01. | SINAPI | 100699 | RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA PESADA OU SUPERPESADA DE 100CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019 | und. | 5
| 04. | 05. | 02. | COMPOSIÇÃO | C.03 | REVESTIMENTO DE FÓRMICA EM ESQUADRIAS OU MÓVEIS (TIPO MADEIRA, EXATAMENTE IGUAL AS DIVISÓRIAS RETRATEIS) | m² | 44.44
| 04. | 05. | 03. | COMPOSIÇÃO | C.04 | EMASSAMENTO EM ESQUADRIA DE MADEIRA COM MASSA A ÓLEO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE | m² | 6.32
| 04. | 05. | 04. | SINAPI | 102225 | PINTURA VERNIZ POLIURETANO ACETINADO EM MADEIRA, TRES DEMAOS | m² | 6.32
| 04. | 05. | 05. | COMPOSIÇÃO | C.05 | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA,COM TINTA A OLEO BRILHANTE OU ACETINADA,LIXAMENTO,UMA DEMAO DE VERNIZ A BASE DE GOMA LACA,DUAS DEMAOS DE MASSA PARA MADEIRA,LIXAMENTO E REMOCAO DE PO,UMA DEMAO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | m² | 6.32 |  |  |  |  | OK
l | 04. | 06. |  |  |  | PISOS
| 04. | 06. | 01. | COMPOSIÇÃO | C.06 | REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm | m² | 200.36
| 04. | 06. | 02. | COMPOSIÇÃO | C.07 | REGULARIZAÇÃO PARA RODAPÉS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - H=7cm, ESP= 3cm | m | 63.35
| 04. | 06. | 03. | SINAPI | 101745 | PISO TÊXTIL (CARPETE) EM MANTA (ROLO) E = 9 A 10 MM. AF_09/2020 (COR MARROM) TRAFEGO COMERCIAL PESADO | m² | 200.36
| 04. | 06. | 04. | COMPOSIÇÃO | C.08 | RODAPÉ COM FORRAÇÃO TÊXTIL (CARPETE) H= 7cm | m | 63.35
l | 04. | 07. |  |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
| 04. | 07. | 01. | COMPOSIÇÃO | C.09 | LUMINÁRIA PARA UMA LÂMPADA FLUORESCENTE 20W, COMPLETA, C/ REATOR SIMPLES-127V PARTIDA RÁPIDA ALTO FATOR DE POTÊNCIA, SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO E LÂMPADA FLUORESCENTE 20W-127V |  | 8
l | 04. | 08. |  |  |  | DIVISISÓRIAS RETRATEIS
| 04. | 08. | 01. | ORÇAMENTO | OC.01 | DIVISÓRIA RETRÁTIL ESP = 10 CM, MULTIDIRECIONAL, ACUSTICA PARA SEPARAÇÃO DE AUDITÓRIO, INCLUSO TRILHO EXTRA (28,12M A MAIS) PARA DIVERSOS MOVIMENTOS, INCLUSO, TAMBÉM, MATERIAL E MÃO DE OBRA (ESTRUTURA METÁLICA COMPOSTA DE TRILHOS DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, COM ROLDANAS EM NYLON, MOLDURAS E VEDAÇÕES VERTICAIAS E HORIZONTAIS, COM PINTURA EPÓXI NA COR BRANCA, EM PAINEIS COMPENSADOS EM MDF COM MANTA DE LÃ DE ROCHA INTERNA DE 64KG/M³, COM ISOLAMENTO ACUSTICO, REVESTIDO DE LAMINADO MELAMÍNICO NA COR NOGAL PEGASO TEXTURIZADO (A SER CONFIRMADO COM A COMISSÃO), INCLUSO FRETE, INSTALAÇÃO, MÃO DE OBRA E TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS. | VB | 1 |  |  |  |  | ok
l | 05. |  |  |  |  | ESPAÇO CULTURAL
l | 05. | 01. |  |  |  | PINTURA
| 05. | 01. | 01. | SINAPI | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 68.8095 |  |  |  |  | ok
| 05. | 01. | 02. | SINAPI | 88483 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 68.8095 |  |  |  |  | ok
| 05. | 01. | 03. | SINAPI | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 68.8095 |  |  |  |  | ok
l | 06. |  |  |  |  | CIRCULAÇÃO 01
l | 06. | 01. |  |  |  | ALVENARIA E REVESTIMENTO
| 06. | 01. | 01. | SINAPI | 89488 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 | m² | 13.176 |  |  |  |  | ok
| 06. | 01. | 02. | COMPOSIÇÃO | C.01 | REBOCO C/ ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA ESP=20 mm P/ PAREDE | m² | 13.176
| 06. | 01. | 03. | SINAPI | 87330 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | m³ | 0.39528
l | 06. | 01. | 04. | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m2 | 13.176
| 06. | 01. | 05. | SINAPI | 87421 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014 | m2 | 13.176
l | 06. | 02. |  |  |  | ESQUADRIAS
| 06. | 02. | 01. | SINAPI | 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | und. | 1
| 06. | 02. | 02. | COMPOSIÇÃO | C.07 | REVESTIMENTO DE FÓRMICA EM ESQUADRIAS OU MÓVEIS | m² | 5.94
| 06. | 02. | 03. | COMPOSIÇÃO | C.06 | EMASSAMENTO EM ESQUADRIA DE MADEIRA COM MASSA A ÓLEO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE | m² | 1.44
| 06. | 02. | 04. | SINAPI | 102225 | PINTURA VERNIZ POLIURETANO ACETINADO EM MADEIRA, TRES DEMAOS | m² | 1.44
| 06. | 02. | 05. | COMPOSIÇÃO | C.08 | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA,COM TINTA A OLEO BRILHANTE OU ACETINADA,LIXAMENTO,UMA DEMAO DE VERNIZ A BASE DE GOMA LACA,DUAS DEMAOS DE MASSA PARA MADEIRA,LIXAMENTO E REMOCAO DE PO,UMA DEMAO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | m² | 1.44 |  |  |  |  | OK
l | 06. | 03. |  |  |  | PINTURA
| 06. | 03. | 01. | SINAPI | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 74.007 |  |  |  |  | ok
| 06. | 03. | 02. | SINAPI | 88483 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 74.007 |  |  |  |  | ok
| 06. | 03. | 03. | SINAPI | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 74.007 |  |  |  |  | ok
l | 07. |  |  |  |  | PLENARIO
l | 07. | 01. |  |  |  | PINTURA
| 07. | 01. | 01. | SINAPI | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 91.476 |  |  |  |  | ok
| 07. | 01. | 02. | SINAPI | 88483 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 91.476 |  |  |  |  | ok
| 07. | 01. | 03. | SINAPI | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 91.476 |  |  |  |  | ok
l | 07. | 02. |  |  |  | EQUIPAMENTOS A SEREM INSTALADOS
| 07. | 02. | 01. | COMPOSIÇÃO | C.17 | LOUSA DE VIDRO TEMPERADO BRANCO COM 1,20 X 1,00M, ESPESSURA DE 6MM, CERTIFICADO PELO INMETRO COM 04 FUROS DE FIXAÇÃO (INCLUSO TODO O MATERIAL E FRETE, EXCLUÍNDO A LOUSA) | und. | 2 |  |  |  |  | ok
| 07. | 02. | 02. | COMPOSIÇÃO | C.18 | SUPORTE METÁLICO DE TETO PARA TELEVISÃO DE ATÉ 70 POLEGADAS - GIRO 360° | und. | 2
| 07. | 02. | 03. | COMPOSIÇÃO | C.19 | SUPORTE ARTICULADO P/ TV LED, LCD, PLASMA, 3D E SMART TV DE 30 A 70" PAREDE | und. | 1
| 07. | 02. | 06. | SEINFRA | C3764 | RACK FECHADO 24 U'S, 670mm, PROFUNDIDADE PADRÃO 19" | und. | 1
l | 07. | 03. |  |  |  | ESQUADRIAS
| 07. | 03. | 01. | SINAPI | 100699 | RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA PESADA OU SUPERPESADA DE 100CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019 | und. | 2
| 07. | 03. | 02. | COMPOSIÇÃO | C.03 | REVESTIMENTO DE FÓRMICA EM ESQUADRIAS OU MÓVEIS (COR BRANCA) | m² | 12.852
| 07. | 03. | 03. | COMPOSIÇÃO | C.04 | EMASSAMENTO EM ESQUADRIA DE MADEIRA COM MASSA A ÓLEO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE | m² | 3.28
| 07. | 03. | 04. | SINAPI | 102225 | PINTURA VERNIZ POLIURETANO ACETINADO EM MADEIRA, TRES DEMAOS | m² | 3.28
| 07. | 03. | 05. | COMPOSIÇÃO | C.05 | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA,COM TINTA A OLEO BRILHANTE OU ACETINADA,LIXAMENTO,UMA DEMAO DE VERNIZ A BASE DE GOMA LACA,DUAS DEMAOS DE MASSA PARA MADEIRA,LIXAMENTO E REMOCAO DE PO,UMA DEMAO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | m² | 3.28 |  |  |  |  | OK
l | 07. | 04. |  |  |  | ELÉTRICA
| 07. | 04. | 01. | SINAPI | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 40.56
| 07. | 04. | 02. | SINAPI | 93147 | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). F_01/2016 | und | 3
l | 08. |  |  |  |  | SALA DA PRESIDÊNCIA
l | 08. | 01. |  |  |  | DRYWALL
| 08. | 01. | 01. | SINAPI | 96361 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS F_06/2017_P | m² | 13.0032 |  |  |  |  | ok
| 08. | 01. | 02. | SINAPI | 96373 | INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. AF_06/2017 | m | 4.816 |  |  |  |  | ok
| 08. | 01. | 03. | SINAPI | 96372 | INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF_06/2017 | m² | 13 |  |  |  |  | ok
l | 08. | 02. |  |  |  | ESQUADRIAS
| 08. | 02. | 01. | IOPES | 71701 | JANELA DE CORRER PARA VIDRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL, LINHA 25, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, ALIZAR, CAIXILHO E CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO | m² | 2.4 |  |  |  |  | ok
| 08. | 02. | 02. | SINAPI | 10503 | VIDRO TEMPERADO VERDE E = 8 MM | m² | 2.4 |  |  |  |  | ok
| 08. | 02. | 03. | SINAPI | 100699 | RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA PESADA OU SUPERPESADA DE 100CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019 | und. | 1
| 08. | 02. | 04. | COMPOSIÇÃO | C.03 | REVESTIMENTO DE FÓRMICA EM ESQUADRIAS OU MÓVEIS (COR BRANCA) | m² | 6.3
| 08. | 02. | 05. | COMPOSIÇÃO | C.04 | EMASSAMENTO EM ESQUADRIA DE MADEIRA COM MASSA A ÓLEO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE | m² | 1.04
| 08. | 02. | 06. | SINAPI | 102225 | PINTURA VERNIZ POLIURETANO ACETINADO EM MADEIRA, TRES DEMAOS | m² | 1.04
| 08. | 02. | 07. | COMPOSIÇÃO | C.05 | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA,COM TINTA A OLEO BRILHANTE OU ACETINADA,LIXAMENTO,UMA DEMAO DE VERNIZ A BASE DE GOMA LACA,DUAS DEMAOS DE MASSA PARA MADEIRA,LIXAMENTO E REMOCAO DE PO,UMA DEMAO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | m² | 1.04 |  |  |  |  | OK
l | 08. | 01. |  |  |  | PINTURA
| 08. | 01. | 01. | SINAPI | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 52.2666 |  |  |  |  | ok
| 08. | 01. | 02. | SINAPI | 88483 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 52.2666 |  |  |  |  | ok
| 08. | 01. | 03. | SINAPI | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 52.2666 |  |  |  |  | ok
l | 09. |  |  |  |  | CORREDOR SUP. 01
l | 09. | 03. |  |  |  | ESQUADRIAS
| 09. | 01. | 01. | SINAPI | 100699 | RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA PESADA OU SUPERPESADA DE 100CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019 | und. | 1
| 09. | 01. | 02. | COMPOSIÇÃO | C.03 | REVESTIMENTO DE FÓRMICA EM ESQUADRIAS OU MÓVEIS (COR BRANCA) | m² | 6.3
| 09. | 01. | 03. | COMPOSIÇÃO | C.04 | EMASSAMENTO EM ESQUADRIA DE MADEIRA COM MASSA A ÓLEO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE | m² | 1.04
| 09. | 01. | 04. | SINAPI | 102225 | PINTURA VERNIZ POLIURETANO ACETINADO EM MADEIRA, TRES DEMAOS | m² | 1.04
| 09. | 01. | 05. | COMPOSIÇÃO | C.05 | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA,COM TINTA A OLEO BRILHANTE OU ACETINADA,LIXAMENTO,UMA DEMAO DE VERNIZ A BASE DE GOMA LACA,DUAS DEMAOS DE MASSA PARA MADEIRA,LIXAMENTO E REMOCAO DE PO,UMA DEMAO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | m² | 1.04 |  |  |  |  | OK
l | 09. | 05. |  |  |  | PINTURA
| 09. | 05. | 01. | SINAPI | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 31.1134 |  |  |  |  | ok
| 09. | 05. | 02. | SINAPI | 88483 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 31.1134 |  |  |  |  | ok
| 09. | 05. | 03. | SINAPI | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 31.1134 |  |  |  |  | ok
l | 10. |  |  |  |  | CORREDOR SUP. 02
l | 10. | 01. |  |  |  | ESQUADRIAS
| 10. | 01. | 01. | SINAPI | 100699 | RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA PESADA OU SUPERPESADA DE 100CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019 | und. | 4
| 10. | 01. | 02. | COMPOSIÇÃO | C.03 | REVESTIMENTO DE FÓRMICA EM ESQUADRIAS OU MÓVEIS (COR BRANCA) | m² | 15.12
| 10. | 01. | 03. | COMPOSIÇÃO | C.04 | EMASSAMENTO EM ESQUADRIA DE MADEIRA COM MASSA A ÓLEO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE | m² | 4.16
| 10. | 01. | 04. | SINAPI | 102225 | PINTURA VERNIZ POLIURETANO ACETINADO EM MADEIRA, TRES DEMAOS | m² | 4.16
| 10. | 01. | 05. | COMPOSIÇÃO | C.05 | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA,COM TINTA A OLEO BRILHANTE OU ACETINADA,LIXAMENTO,UMA DEMAO DE VERNIZ A BASE DE GOMA LACA,DUAS DEMAOS DE MASSA PARA MADEIRA,LIXAMENTO E REMOCAO DE PO,UMA DEMAO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | m² | 4.16 |  |  |  |  | OK
l | 10. | 02. |  |  |  | GUARDA-CORPO
| 10. | 02. | 01. | SINAPI | 99839 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2? ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2?, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | m | 2.94 |  |  |  |  | ok
| 10. | 02. | 02. | SINAPI | 100721 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 6.468 |  |  |  |  | ok
| 10. | 02. | 03. | SINAPI | 100761 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 6.468 |  |  |  |  | ok
l | 10. | 03. |  |  |  | FORRO
| 10. | 03. | 01. | SINAPI | 96117 | FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 | m² | 11.3919
| 10. | 03. | 02. | SINAPI | 96122 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). AF_05/2017 | m | 13.6
| 10. | 03. | 04. | COMPOSIÇÃO | C.04 | EMASSAMENTO EM ESQUADRIA DE MADEIRA COM MASSA A ÓLEO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE | m² | 11.3919
| 10. | 03. | 05. | SINAPI | 102225 | PINTURA VERNIZ POLIURETANO ACETINADO EM MADEIRA, TRES DEMAOS | m² | 11.39
| 10. | 03. | 06. | COMPOSIÇÃO | C.05 | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA,COM TINTA A OLEO BRILHANTE OU ACETINADA,LIXAMENTO,UMA DEMAO DE VERNIZ A BASE DE GOMA LACA,DUAS DEMAOS DE MASSA PARA MADEIRA,LIXAMENTO E REMOCAO DE PO,UMA DEMAO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | m² | 11.39 |  |  |  |  | OK
l | 11. |  |  |  |  | CONSELHO DIRETOR 01
l | 11. | 01. |  |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
| 11. | 01. | 01. | SINAPI | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 8.441 |  |  |  |  | ok
| 11. | 01. | 02. | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 0.26838 |  |  |  |  | OK
| 11. | 01. | 03. | IOPES | 30304 | ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUÇÃO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAÇAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM ÁREA LICENCIADA | m³ | 1.5345 |  |  |  |  | ok
l | 11. | 02. |  |  |  | ESQUADRIAS
| 11. | 02. | 01. | COMPOSIÇÃO | C.10 | PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 7.707 |  |  |  |  | OK
| 11. | 02. | 02. | SINAPI | 10503 | VIDRO TEMPERADO VERDE E = 8 MM | m² | 7.707
| 11. | 02. | 03. | COMPOSIÇÃO | C.11 | VERNIZ A BASE DE POLIURETANO TIPO "MARÍTIMO" - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA | m² | 7.707
| 11. | 02. | 04. | COMPOSIÇÃO | C.12 | PINTURA PARA ESTRUTURA DE ALUMÍNIO | m² | 7.707
l | 11. | 03. |  |  |  | PINTURA
| 11. | 03. | 01. | SINAPI | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 39.0987 |  |  |  |  | ok
| 11. | 03. | 02. | SINAPI | 88483 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 39.0987 |  |  |  |  | ok
| 11. | 03. | 03. | SINAPI | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 39.0987 |  |  |  |  | ok
l | 11. | 04. |  |  |  | ESTRUTURA DA RAMPA
| 11. | 04. | 01. | COMPOSIÇÃO | C.02 | CONCRETO BETONEIRA 20MPa COM ARGILA EXPANDIDA COM LANCAMENTO | m³ | 1.03 |  |  |  |  | ok
| 11. | 04. | 02. | SINAPI | 102007 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA EM "L" E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020 | m² | 1.053 |  |  |  |  | ok
| 11. | 04. | 03. | SINAPI | 92919 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 37.5
l | 11. | 05. |  |  |  | ESTRUTURA DE ESCADA
| 11. | 05. | 01. | COMPOSIÇÃO | C.02 | CONCRETO BETONEIRA 20MPa COM ARGILA EXPANDIDA COM LANCAMENTO | m³ | 0.1741 |  |  |  |  | ok
| 11. | 05. | 02. | SINAPI | 102007 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020 | m² | 1.3392 |  |  |  |  | ok
| 11. | 05. | 03. | SINAPI | 92919 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 17
l | 11. | 06. |  |  |  | PISO RAMPA E DEGRAU
| 11. | 06. | 01. | COMPOSIÇÃO | C.06 | REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm | m² | 5.4835
| 11. | 06. | 02. | SINAPI | 94779 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS. | m² | 5.4835
| 11. | 06. | 03. | IOPES | 130234 | PORCELANATO NATURAL, ACABAMENTO ACETINADO, DIM. 60X60CM, REF. PLATINA NA ELIANE/EQUIV, UTILIZANDO DUPLA COLAGEM DE ARGAMASSA COLANTE PARA PORCELANATO TIPO ACIII E REJUNTE 1MM PARA PORCELANATO COM RODAPÉ | m² | 5.4835
l | 12. |  |  |  |  | CONSELHO DIRETOR 02
l | 12. | 01. |  |  |  | DRYWALL
| 12. | 01. | 01. | SINAPI | 96361 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS F_06/2017_P | m² | 9.8442 |  |  |  |  | ok
| 12. | 01. | 02. | SINAPI | 96373 | INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. AF_06/2017 | m | 3.65 |  |  |  |  | ok
| 12. | 01. | 03. | SINAPI | 96372 | INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF_06/2017 | m² | 9.84 |  |  |  |  | ok
l | 12. | 02. |  |  |  | ESQUADRIAS
| 12. | 02. | 01. | COMPOSIÇÃO | C.13 | PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 1000 X 2100 MM, DE 35MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF,ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ. ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | und | 1
| 12. | 02. | 02. | COMPOSIÇÃO | C.03 | REVESTIMENTO DE FÓRMICA EM ESQUADRIAS OU MÓVEIS | m² | 6.6
| 12. | 02. | 03. | COMPOSIÇÃO | C.04 | EMASSAMENTO EM ESQUADRIA DE MADEIRA COM MASSA A ÓLEO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE | m² | 1.44
| 12. | 02. | 04. | SINAPI | 102225 | PINTURA VERNIZ POLIURETANO ACETINADO EM MADEIRA, TRES DEMAOS | m² | 1.44
| 12. | 02. | 05. | COMPOSIÇÃO | C.05 | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA,COM TINTA A OLEO BRILHANTE OU ACETINADA,LIXAMENTO,UMA DEMAO DE VERNIZ A BASE DE GOMA LACA,DUAS DEMAOS DE MASSA PARA MADEIRA,LIXAMENTO E REMOCAO DE PO,UMA DEMAO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | m² | 1.44 |  |  |  |  | OK
| 12. | 02. | 06. | COMPOSIÇÃO | C.14 | FERRAGENS PARA JANELA DE 4 FOLHAS,CORRENDO 2, CONSTANDO DE FORNEC.S/COLOC.,DE:-4 RODIZIOS DE LATAO COM ROLAMENTO(6MM), PARA TRILHOS;-6,00M DE TRILHO ALUMINIO,TAMANHO 3,00MX1/4"X1/4";-1 PUXADOR DE PUNHO,TUBULAR,EM LATAO CROMADO | und. | 1
| 12. | 02. | 07. | IOPES | 71801 | ESCOVAMENTO COM ESCOVA DE AÇO EM ESQUADRIAS DE FERRO | m² | 6.9
| 12. | 02. | 08. | COMPOSIÇÃO | C.15 | PINTURA PARA ESTRUTURA DE ALUMÍNIO | m² | 6.9
l | 12. | 03. |  |  |  | PINTURA
| 12. | 03. | 01. | SINAPI | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 27.1728 |  |  |  |  | ok
| 12. | 03. | 02. | SINAPI | 88483 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 27.1728 |  |  |  |  | ok
| 12. | 03. | 03. | SINAPI | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 27.1728 |  |  |  |  | ok
l | 13. |  |  |  |  | SALA DE GRAVAÇÃO
l | 13. | 01. |  |  |  | ESTRUTURAS DE REDE
| 13. | 01. | 01. | COMPOSIÇÃO | C.16 | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",100X100MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSO RIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | m | 4.5 |  |  |  |  | ok
| 13. | 01. | 02. | SINAPI | 100721 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 9 |  |  |  |  | ok
| 13. | 01. | 03. | SINAPI | 100761 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 9 |  |  |  |  | ok
l
[7 empty] | TOTAL: | 0
[7 empty] | BDI: | --
[6 empty] | TOTAL GERAL: |  | ,