## Planilha1
PLANILHA REFERENCIAL DE PREÇOS - CRC
PAVIMENTO TÉRREO
CORREDOR
Solicitação | Descrição do serviço | Quantidade | Unidade de medida
Troca de placas de forro mineral devido infiltração | Remoção de placas de forro mineral 120x60cm | 10.8 | m²
| Instalação de placas de forro mineral 120X60cm | 10.8 | m²
ESPAÇO CULTURAL (38)
Solicitação | Descrição do serviço | Quantidade | Unidade de medida
Remoção de infiltração na parede | Remoção de pintura antiga | 2.7 | m²
| Impermeabilização de parede | 2.7 | m²
| Emassamento | 2.7 | m²
| Lixamento | 2.7 | m²
| Pintura da sala | 51.84 | m²
SALA DE TREINAMENTO (35)
Solicitação | Descrição do serviço | Quantidade | Unidade de medida
Troca de placas de forro mineral devido infiltração | Remoção de placas de forro mineral 120x60cm | 14.4 | m²
| Instalação de placas de forro mineral 120X60cm | 14.4 | m²
SALA DE ARQUIVO (2)
Solicitação | Descrição do serviço | Quantidade | Unidade de medida
Troca de placas de forro mineral devido infiltração | Remoção de placas de forro mineral 120x60cm | 10.8 | m²
| Instalação de placas de forro mineral 120X60cm | 10.8 | m²
Troca de porta completa inclusive marco, alizar e fechadura | Remoção de porta completa, inclusive marco, alizar e fechadura 1x2,10m | 1 | Und.
| Instalação de porta completa, inclusive marco, alizar e fechadura 1x2,10m | 1 | Und.
ESTACIONAMENTO
Solicitação | Descrição do serviço | Quantidade | Unidade de medida
Troca de porta completa inclusive marco, alizar e fechadura | Remoção de porta completa, inclusive marco, alizar e fechadura 1x2,10m | 1 | Und.
| Instalação de porta completa, inclusive marco, alizar e fechadura 1x2,10m | 1 | Und.
COPA
Solicitação | Descrição do serviço | Quantidade | Unidade de medida
Troca de porta completa inclusive marco, alizar e fechadura | Remoção de porta completa, inclusive marco, alizar e fechadura 1x2,10m | 1 | Und.
| Instalação de porta completa, inclusive marco, alizar e fechadura 1x2,10m | 1 | Und.
COZINHA
Solicitação | Descrição do serviço | Quantidade | Unidade de medida
Troca de porta completa inclusive marco, alizar e fechadura | Remoção de porta completa, inclusive marco, alizar e fechadura 1x2,10m | 1 | Und.
| Instalação de porta completa, inclusive marco, alizar e fechadura 1x2,10m | 1 | Und.
| Remoção de porta completa, inclusive marco, alizar e fechadura 0,6x2,10m | 1 | Und.
| Instalação de porta completa, inclusive marco, alizar e fechadura 0,6x2,10m | 1 | Und.
SALA (40)
Solicitação | Descrição do serviço | Quantidade | Unidade de medida
Troca de placas de forro mineral devido infiltração | Remoção de placas de forro mineral 120x60cm | 10.8 | m²
| Instalação de placas de forro mineral 120X60cm | 10.8 | m²
Troca de porta completa inclusive marco, alizar e fechadura | Remoção de porta completa, inclusive marco, alizar e fechadura 0,8x2,10m | 3 | Und.
| Instalação de porta completa, inclusive marco, alizar e fechadura 0,8x2,10m | 3 | Und.
BANHEIRO (13)
Solicitação | Descrição do serviço | Quantidade | Unidade de medida
Troca de porta completa inclusive marco, alizar e fechadura | Remoção de porta completa, inclusive marco, alizar e fechadura 1x2,10m | 1 | Und.
| Instalação de porta completa, inclusive marco, alizar e fechadura 1x2,10m | 1 | Und.
BANHEIRO (14)
Solicitação | Descrição do serviço | Quantidade | Unidade de medida
Troca de porta completa inclusive marco, alizar e fechadura | Remoção de porta completa, inclusive marco, alizar e fechadura 1x2,10m | 1 | Und.
| Instalação de porta completa, inclusive marco, alizar e fechadura 1x2,10m | 1 | Und.
Troca de tampa de vaso | Remoção de tampa de vaso sanitário | 1 | Und.
| Instalação de tampa de vaso sanitário | 1 | Und.
Troca de torneira de pressão por torneira convencional de lavatório | Remoção de torneira de pressão | 1 | Und.
| Instalação de torneira convencional para lavatório | 1 | Und.
Troca de dispenser de sabão liquido | Remoção de dispenser de sabão liquido | 1 | Und.
| Instalação de dispenser de sabão liquido | 1 | Und.
BANHEIRO (18)
Solicitação | Descrição do serviço | Quantidade | Unidade de medida
Troca de tampa de vaso | Remoção de tampa de vaso sanitário | 5 | Und.
| Instalação de tampa de vaso sanitário | 5 | Und.
Troca de torneira de pressão por torneira convencional de lavatório | Remoção de torneira de pressão | 4 | Und.
| Instalação de torneira convencional para lavatório | 4 | Und.
Porta das cabines dos sanitários não atende | ***Troca de direção da porta (abrir para fora) OU Troca de porta de giro por porta estilo camarão | 5 | Und.
Troca de dispenser de sabão liquido | Remoção de dispenser de sabão liquido | 2 | Und.
| Instalação de dispenser de sabão liquido | 2 | Und.
Troca de papeleira | Remoção de papeleira | 1 | Und.
| Instalação de papeleira | 1 | Und.
Troca de fechadura | Remoção de fechadura | 1 | Und.
| Instalação de fechadura de banheiro | 1 | Und.
Troca de ducha higiênica | Remoção de ducha higiênica | 1 | Und.
| Instalação de ducha higiênica | 1 | Und.
BANHEIRO (19)
Solicitação | Descrição do serviço | Quantidade | Unidade de medida
Troca de tampa de vaso | Remoção de tampa de vaso sanitário | 4 | Und.
| Instalação de tampa de vaso sanitário | 4 | Und.
Troca de torneira de pressão por torneira convencional de lavatório | Remoção de torneira de pressão | 3 | Und.
| Instalação de torneira convencional para lavatório | 3 | Und.
Porta das cabines dos sanitários não atende | ***Troca de direção da porta (abrir para fora) OU Troca de porta de giro por porta estilo camarão | 4 | Und.
Troca de dispenser de sabão liquido | Remoção de dispenser de sabão liquido | 2 | Und.
| Instalação de dispenser de sabão liquido | 2 | Und.
Troca de marco | Remoção de marco e alizar de 0,8x2,10m | 1 | Und.
| Instalação de marco e alizar 0,8x2,10m | 1 | Und.
Troca de fechadura | Remoção de fechadura | 1 | Und.
| Instalação de fechadura de banheiro | 1 | Und.
Retorno de mau odor pelo ralo | ***Troca de ralo seco por sifonado OU Desentupimento de esgoto OU Redimensionamento na tubulação | 1 | Und.
BANHEIRO (39)
Solicitação | Descrição do serviço | Quantidade | Unidade de medida
Troca de placas de forro mineral devido infiltração | Remoção de placas de forro mineral 120x60cm | 6.48 | m²
| Instalação de placas de forro mineral 120X60cm | 6.48 | m²
Porta das cabines dos sanitários não atende | ***Troca de direção da porta (abrir para fora) OU Troca de porta de giro por porta estilo camarão | 2 | Und.
Troca de torneira de pressão por torneira convencional de lavatório | Remoção de torneira de pressão | 2 | Und.
| Instalação de torneira convencional para lavatório | 2 | Und.
Troca de dispenser de sabão liquido | Remoção de dispenser de sabão liquido | 1 | Und.
| Instalação de dispenser de sabão liquido | 1 | Und.
Troca de papeleira | Remoção de papeleira | 1 | Und.
| Instalação de papeleira | 1 | Und.
BANHEIRO (46)
Solicitação | Descrição do serviço | Quantidade | Unidade de medida
Troca de placas de forro mineral devido infiltração | Remoção de placas de forro mineral 120x60cm | 4.32 | m²
| Instalação de placas de forro mineral 120X60cm | 4.32 | m²
Porta das cabines dos sanitários não atende | ***Troca de direção da porta (abrir para fora) OU Troca de porta de giro por porta estilo camarão | 2 | Und.
Troca de torneira de pressão por torneira convencional de lavatório | Remoção de torneira de pressão | 1 | Und.
| Instalação de torneira convencional para lavatório | 1 | Und.
Troca de dispenser de sabão liquido | Remoção de dispenser de sabão liquido | 1 | Und.
| Instalação de dispenser de sabão liquido | 1 | Und.
Troca de papeleira | Remoção de papeleira | 1 | Und.
| Instalação de papeleira | 1 | Und.
HALL DE ENTRADA
Solicitação | Descrição do serviço | Quantidade | Unidade de medida
Troca de porta de vidro da entrada | Remoção de porta de vidro | 1 | Und.
| Instalação de porta de vidro (2 folhas) 1,80x2,4m | 1 | Und.
| Instalação de insulfilm | 4.32 | m²
FACHADA
Solicitação | Descrição do serviço | Quantidade | Unidade de medida
Pintura da fachada | Remoção de pintura antiga, emassamento, lixamento e pintura
Reforço na vedação dos vidros da fachada
PRIMEIRO PAVIMENTO
CORREDOR
Solicitação | Descrição do serviço | Quantidade | Unidade de medida
Troca de placas de forro mineral devido infiltração | Remoção de placas de forro mineral 120x60cm | 28.8 | m²
| Instalação de placas de forro mineral 120X60cm | 28.8 | m²
ARQUIVO
Solicitação | Descrição do serviço | Quantidade | Unidade de medida
Troca de placas de forro mineral devido infiltração | Remoção de placas de forro mineral 120x60cm | 8.64 | m²
| Instalação de placas de forro mineral 120X60cm | 8.64 | m²
COWORKING
Solicitação | Descrição do serviço | Quantidade | Unidade de medida
Troca de placas de forro mineral devido infiltração | Remoção de placas de forro mineral 120x60cm | 21.6 | m²
| Instalação de placas de forro mineral 120X60cm | 21.6 | m²
SALA DE REUNIÃO
Solicitação | Descrição do serviço | Quantidade | Unidade de medida
Troca de placas de forro mineral devido infiltração | Remoção de placas de forro mineral 120x60cm | 10.8 | m²
| Instalação de placas de forro mineral 120X60cm | 10.8 | m²
SALA ADMINISTRATIVO
Solicitação | Descrição do serviço | Quantidade | Unidade de medida
Troca de placas de forro mineral devido infiltração | Remoção de placas de forro mineral 120x60cm | 21.6 | m²
| Instalação de placas de forro mineral 120X60cm | 21.6 | m²
SALA DIRETORIA
Solicitação | Descrição do serviço | Quantidade | Unidade de medida
Troca de placas de forro mineral devido infiltração | Remoção de placas de forro mineral 120x60cm | 7.2 | m²
| Instalação de placas de forro mineral 120X60cm | 7.2 | m²
BANHEIRO (15)
Solicitação | Descrição do serviço | Quantidade | Unidade de medida
Retorno de mau odor pelo ralo | ***Troca de ralo seco por sifonado OU Desentupimento de esgoto OU Redimensionamento na tubulação | 1 | Und.
Troca de fechadura | Remoção de fechadura | 1 | Und.
| Instalação de fechadura de banheiro | 1 | Und.
Troca de tampa de vaso | Remoção de tampa de vaso sanitário | 1 | Und.
| Instalação de tampa de vaso sanitário | 1 | Und.
BANHEIRO (16)
Solicitação | Descrição do serviço | Quantidade | Unidade de medida
Retorno de mau odor pelo ralo | ***Troca de ralo seco por sifonado OU Desentupimento de esgoto OU Redimensionamento na tubulação | 1 | Und.
Troca de tampa de vaso | Remoção de tampa de vaso sanitário | 1 | Und.
| Instalação de tampa de vaso sanitário | 1 | Und.
BANHEIRO (11)
Solicitação | Descrição do serviço | Quantidade | Unidade de medida
Troca de tampa de vaso | Remoção de tampa de vaso sanitário | 2 | Und.
| Instalação de tampa de vaso sanitário | 2 | Und.
Troca de torneira de pressão por torneira convencional de lavatório | Remoção de torneira de pressão | 2 | Und.
| Instalação de torneira convencional para lavatório | 2 | Und.
Porta das cabines dos sanitários não atende | ***Troca de direção da porta (abrir para fora) OU Troca de porta de giro por porta estilo camarão | 2 | Und.
Troca de dispenser de sabão liquido | Remoção de dispenser de sabão liquido | 1 | Und.
| Instalação de dispenser de sabão liquido | 1 | Und.
Troca de papeleira | Remoção de papeleira | 1 | Und.
| Instalação de papeleira | 1 | Und.
Troca de fechadura | Remoção de fechadura | 1 | Und.
| Instalação de fechadura de banheiro | 1 | Und.
BANHEIRO (12)
Solicitação | Descrição do serviço | Quantidade | Unidade de medida
Troca de tampa de vaso | Remoção de tampa de vaso sanitário | 3 | Und.
| Instalação de tampa de vaso sanitário | 3 | Und.
Troca de torneira de pressão por torneira convencional de lavatório | Remoção de torneira de pressão | 3 | Und.
| Instalação de torneira convencional para lavatório | 3 | Und.
Porta das cabines dos sanitários não atende | ***Troca de direção da porta (abrir para fora) OU Troca de porta de giro por porta estilo camarão | 3 | Und.
Troca de dispenser de sabão liquido | Remoção de dispenser de sabão liquido | 2 | Und.
| Instalação de dispenser de sabão liquido | 2 | Und.
Troca de papeleira | Remoção de papeleira | 1 | Und.
| Instalação de papeleira | 1 | Und.
Troca de fechadura | Remoção de fechadura | 1 | Und.
| Instalação de fechadura de banheiro | 1 | Und.
SALA DE DESCANSO (41)
Solicitação | Descrição do serviço | Quantidade | Unidade de medida
Remoção de rampa (sem funcionalidade) | Demolição de concreto | 1.6 | m³
Troca do revestimento do piso | Remoção de revestimento do piso | 21.24 | m²
| Regularização de contrapiso | 21.24 | m²
| Instalação de novo piso | 21.24 | m²
| Remoção de rodapé de cerâmica | 19 | m linear
| Instalação de novo rodapé | 19 | m linear
Troca de fechadura | Remoção de fechadura | 1 | Und.
| Instalação de fechadura de banheiro | 1 | Und.
Porta agarrando | Reparo na porta com plaina, incl. retirada e recolocação de folha de porta | 1 | Und.
SALA DA PRESIDÊNCIA (30)
Solicitação | Descrição do serviço | Quantidade | Unidade de medida
Iluminação da sala do diretor acende na sala da presidência | Separação de circuíto elétrico | 1 | Und.
Troca de fechadura | Remoção de fechadura | 1 | Und.
| Instalação de fechadura de banheiro | 1 | Und.
Troca de torneira de pressão por torneira convencional de lavatório | Remoção de torneira de pressão | 1 | Und.
| Instalação de torneira convencional para lavatório | 1 | Und.
USINA DE PLACAS SOLARES
Manutenção de usina de placas solares
TELHADO
Solicitação | Descrição do serviço | Quantidade | Unidade de medida
Infiltração pelo telhado | ***Troca de telhas quebradas E/OU impermeabilização de telhas E/OU troca de calha E/OU impermeabilização de calha E/OU desentupimento de calha E/OU abertura de mais pontos de escoamento
Reinstalação das placas solares | ***Remoção e reinstalação das placas solares na angulação correta

## Solicitação adicional
PLANILHA REFERENCIAL DE PREÇOS - CRC
PAVIMENTO TÉRREO
CORREDOR
Solicitação | Descrição do serviço | Quantidade | Unidade de medida
Troca de placas de forro mineral devido infiltração | Remoção de placas de forro mineral 120x60cm | 10.8 | m²
| Instalação de placas de forro mineral 120X60cm | 10.8 | m²
Pintura (pé direito 2,70) |  | 189 | m²
AUDITÓRIO
Solicitação | Descrição do serviço | Quantidade | Unidade de medida
Pintura |  | 194 | M²
ESPAÇO CULTURAL (38)
Solicitação | Descrição do serviço | Quantidade | Unidade de medida
Remoção de infiltração na parede | Remoção de pintura antiga | 2.7 | m²
| Impermeabilização de parede | 2.7 | m²
| Emassamento | 2.7 | m²
| Lixamento | 2.7 | m²
| Pintura da sala | 51.84 | m²
Pintura |  | 97.767
SALA DE TREINAMENTO (35)
Solicitação | Descrição do serviço | Quantidade | Unidade de medida
Troca de placas de forro mineral devido infiltração | Remoção de placas de forro mineral 120x60cm | 14.4 | m²
| Instalação de placas de forro mineral 120X60cm | 14.4 | m²
SALA DE ARQUIVO (2)
Solicitação | Descrição do serviço | Quantidade | Unidade de medida
Troca de placas de forro mineral devido infiltração | Remoção de placas de forro mineral 120x60cm | 10.8 | m²
| Instalação de placas de forro mineral 120X60cm | 10.8 | m²
Troca de porta completa inclusive marco, alizar e fechadura | Remoção de porta completa, inclusive marco, alizar e fechadura 1x2,10m | 1 | Und.
| Instalação de porta completa, inclusive marco, alizar e fechadura 1x2,10m | 1 | Und.
ESTACIONAMENTO
Solicitação | Descrição do serviço | Quantidade | Unidade de medida
Troca de porta completa inclusive marco, alizar e fechadura | Remoção de porta completa, inclusive marco, alizar e fechadura 1x2,10m | 1 | Und.
| Instalação de porta completa, inclusive marco, alizar e fechadura 1x2,10m | 1 | Und.
COPA
Solicitação | Descrição do serviço | Quantidade | Unidade de medida
Troca de porta completa inclusive marco, alizar e fechadura | Remoção de porta completa, inclusive marco, alizar e fechadura 1x2,10m | 1 | Und.
| Instalação de porta completa, inclusive marco, alizar e fechadura 1x2,10m | 1 | Und.
CORREDOR
Solicitação | Descrição do serviço | Quantidade | Unidade de medida
Troca de porta completa inclusive marco, alizar e fechadura | Remoção de porta completa, inclusive marco, alizar e fechadura 1x2,10m | 1 | Und.
| Instalação de porta completa, inclusive marco, alizar e fechadura 1x2,10m | 1 | Und.
| Remoção de porta completa, inclusive marco, alizar e fechadura 0,6x2,10m | 1 | Und.
| Instalação de porta completa, inclusive marco, alizar e fechadura 0,6x2,10m | 1 | Und.
Tomada não suporta disjuntor (quadro no corredor, 20 de cabeamento até o quadro) | Instalação de disjuntor e ligação elétrica no quadro | 1 | Und.
COZINHA
Solicitação | Descrição do serviço | Quantidade | Unidade de medida
Troca de porta completa inclusive marco, alizar e fechadura | Remoção de porta completa, inclusive marco, alizar e fechadura 1x2,10m | 1 | Und.
| Instalação de porta completa, inclusive marco, alizar e fechadura 1x2,10m | 1 | Und.
| Remoção de porta completa, inclusive marco, alizar e fechadura 0,6x2,10m | 1 | Und.
| Instalação de porta completa, inclusive marco, alizar e fechadura 0,6x2,10m | 1 | Und.
Tomada não suporta disjuntor (quadro no corredor, ver medida) | Instalação de disjuntor e ligação elétrica no quadro | 1 | Und.
Pintura |  | 35
SALA (40)
Solicitação | Descrição do serviço | Quantidade | Unidade de medida
Troca de placas de forro mineral devido infiltração | Remoção de placas de forro mineral 120x60cm | 10.8 | m²
| Instalação de placas de forro mineral 120X60cm | 10.8 | m²
Troca de porta completa inclusive marco, alizar e fechadura | Remoção de porta completa, inclusive marco, alizar e fechadura 0,8x2,10m | 3 | Und.
| Instalação de porta completa, inclusive marco, alizar e fechadura 0,8x2,10m | 3 | Und.
BANHEIRO (13)
Solicitação | Descrição do serviço | Quantidade | Unidade de medida
Troca de porta completa inclusive marco, alizar e fechadura | Remoção de porta completa, inclusive marco, alizar e fechadura 1x2,10m | 1 | Und.
| Instalação de porta completa, inclusive marco, alizar e fechadura 1x2,10m | 1 | Und.
BANHEIRO (14)
Solicitação | Descrição do serviço | Quantidade | Unidade de medida
Troca de porta completa inclusive marco, alizar e fechadura | Remoção de porta completa, inclusive marco, alizar e fechadura 1x2,10m | 1 | Und.
| Instalação de porta completa, inclusive marco, alizar e fechadura 1x2,10m | 1 | Und.
Troca de tampa de vaso | Remoção de tampa de vaso sanitário | 1 | Und.
| Instalação de tampa de vaso sanitário | 1 | Und.
Troca de torneira de pressão por torneira convencional de lavatório | Remoção de torneira de pressão | 1 | Und.
| Instalação de torneira convencional para lavatório | 1 | Und.
Troca de dispenser de sabão liquido | Remoção de dispenser de sabão liquido | 1 | Und.
| Instalação de dispenser de sabão liquido | 1 | Und.
BANHEIRO (18)
Solicitação | Descrição do serviço | Quantidade | Unidade de medida
Troca de tampa de vaso | Remoção de tampa de vaso sanitário | 5 | Und.
| Instalação de tampa de vaso sanitário | 5 | Und.
Troca de torneira de pressão por torneira convencional de lavatório | Remoção de torneira de pressão | 4 | Und.
| Instalação de torneira convencional para lavatório | 4 | Und.
Porta das cabines dos sanitários não atende | ***Troca de direção da porta (abrir para fora) OU Troca de porta de giro por porta estilo camarão | 5 | Und.
Troca de dispenser de sabão liquido | Remoção de dispenser de sabão liquido | 2 | Und.
| Instalação de dispenser de sabão liquido | 2 | Und.
Troca de papeleira | Remoção de papeleira | 1 | Und.
| Instalação de papeleira | 1 | Und.
Troca de fechadura | Remoção de fechadura | 1 | Und.
| Instalação de fechadura de banheiro | 1 | Und.
Troca de ducha higiênica | Remoção de ducha higiênica | 1 | Und.
| Instalação de ducha higiênica | 1 | Und.
BANHEIRO (19)
Solicitação | Descrição do serviço | Quantidade | Unidade de medida
Troca de tampa de vaso | Remoção de tampa de vaso sanitário | 4 | Und.
| Instalação de tampa de vaso sanitário | 4 | Und.
Troca de torneira de pressão por torneira convencional de lavatório | Remoção de torneira de pressão | 3 | Und.
| Instalação de torneira convencional para lavatório | 3 | Und.
Porta das cabines dos sanitários não atende | ***Troca de direção da porta (abrir para fora) OU Troca de porta de giro por porta estilo camarão | 4 | Und.
Troca de dispenser de sabão liquido | Remoção de dispenser de sabão liquido | 2 | Und.
| Instalação de dispenser de sabão liquido | 2 | Und.
Troca de marco | Remoção de marco e alizar de 0,8x2,10m | 1 | Und.
| Instalação de marco e alizar 0,8x2,10m | 1 | Und.
Troca de fechadura | Remoção de fechadura | 1 | Und.
| Instalação de fechadura de banheiro | 1 | Und.
Retorno de mau odor pelo ralo | ***Troca de ralo seco por sifonado OU Desentupimento de esgoto OU Redimensionamento na tubulação | 1 | Und.
BANHEIRO (39)
Solicitação | Descrição do serviço | Quantidade | Unidade de medida
Troca de placas de forro mineral devido infiltração | Remoção de placas de forro mineral 120x60cm | 6.48 | m²
| Instalação de placas de forro mineral 120X60cm | 6.48 | m²
Porta das cabines dos sanitários não atende | ***Troca de direção da porta (abrir para fora) OU Troca de porta de giro por porta estilo camarão | 2 | Und.
Troca de torneira de pressão por torneira convencional de lavatório | Remoção de torneira de pressão | 2 | Und.
| Instalação de torneira convencional para lavatório | 2 | Und.
Troca de dispenser de sabão liquido | Remoção de dispenser de sabão liquido | 1 | Und.
| Instalação de dispenser de sabão liquido | 1 | Und.
Troca de papeleira | Remoção de papeleira | 1 | Und.
| Instalação de papeleira | 1 | Und.
BANHEIRO (46)
Solicitação | Descrição do serviço | Quantidade | Unidade de medida
Troca de placas de forro mineral devido infiltração | Remoção de placas de forro mineral 120x60cm | 4.32 | m²
| Instalação de placas de forro mineral 120X60cm | 4.32 | m²
Porta das cabines dos sanitários não atende | ***Troca de direção da porta (abrir para fora) OU Troca de porta de giro por porta estilo camarão | 2 | Und.
Troca de torneira de pressão por torneira convencional de lavatório | Remoção de torneira de pressão | 1 | Und.
| Instalação de torneira convencional para lavatório | 1 | Und.
Troca de dispenser de sabão liquido | Remoção de dispenser de sabão liquido | 1 | Und.
| Instalação de dispenser de sabão liquido | 1 | Und.
Troca de papeleira | Remoção de papeleira | 1 | Und.
| Instalação de papeleira | 1 | Und.
JARDIM
Solicitação | Descrição do serviço | Quantidade | Unidade de medida
Lixamento para remoção de ferrugem em estrutura metálica, inclusive aplicação de preparador e pintura |  | 20 | M²
RECEPÇÃO (1)
Solicitação | Descrição do serviço | Quantidade | Unidade de medida
Pintura |  | 50 | M²
HALL DE ENTRADA
Solicitação | Descrição do serviço | Quantidade | Unidade de medida
Troca de porta de vidro da entrada | Remoção de porta de vidro | 1 | Und.
| Instalação de porta de vidro (2 folhas) 1,80x2,4m | 1 | Und.
| Instalação de insulfilm | 4.32 | m²
Troca de fechadura porta de vidro | Remoção e Instalação de nova fechadura | 1 | Und.
HALL DE ENTRADA EXTERNO
Solicitação | Descrição do serviço | Quantidade | Unidade de medida
Pintura | Remoção de pintura antiga, emassamento, lixamento e pintura | 24 | M²
FACHADA
Solicitação | Descrição do serviço | Quantidade | Unidade de medida
Pintura da fachada | Remoção de pintura antiga, emassamento, lixamento e pintura | (ALTURA DA PINTURA: 6,43 ATÉ O ACM)
Reforço na vedação dos vidros da fachada |  | (VIDROS: APROXIMADAMENTE 110M² DE VIDRO)
PRIMEIRO PAVIMENTO
CORREDOR
Solicitação | Descrição do serviço | Quantidade | Unidade de medida
Troca de placas de forro mineral devido infiltração | Remoção de placas de forro mineral 120x60cm | 28.8 | m²
| Instalação de placas de forro mineral 120X60cm | 28.8 | m²
Pintura (pé direito 2,90) |  | 92.8 | m²
Realocação de luminária | Remoção e reinstalação de placas de forro mineral | 1.44 | m²
| Remoção e reinstalação de luminária 1,2x0,3m | 2 | Und.
ARQUIVO
Solicitação | Descrição do serviço | Quantidade | Unidade de medida
Troca de placas de forro mineral devido infiltração | Remoção de placas de forro mineral 120x60cm | 8.64 | m²
| Instalação de placas de forro mineral 120X60cm | 8.64 | m²
COWORKING
Solicitação | Descrição do serviço | Quantidade | Unidade de medida
Troca de placas de forro mineral devido infiltração | Remoção de placas de forro mineral 120x60cm | 21.6 | m²
| Instalação de placas de forro mineral 120X60cm | 21.6 | m²
Pintura (pé direito 2,87) |  | 31.57 | m²
SALA DE REUNIÃO
Solicitação | Descrição do serviço | Quantidade | Unidade de medida
Troca de placas de forro mineral devido infiltração | Remoção de placas de forro mineral 120x60cm | 10.8 | m²
| Instalação de placas de forro mineral 120X60cm | 10.8 | m²
Instalação de tablado para maquinário (altura 25cm) |  | 16 | m²
Instalação elétrica e transferência de maquinário
SALA SERVIDORES
Solicitação | Descrição do serviço | Quantidade | Unidade de medida
Remoção divisórias |  | 21.431 | m²
Remoção tablado (altura 25cm) |  | 13.1274 | m²
Transferir maquinário para outra sala
SALA ADMINISTRATIVO
Solicitação | Descrição do serviço | Quantidade | Unidade de medida
Troca de placas de forro mineral devido infiltração | Remoção de placas de forro mineral 120x60cm | 21.6 | m²
| Instalação de placas de forro mineral 120X60cm | 21.6 | m²
SALA DIRETORIA
Solicitação | Descrição do serviço | Quantidade | Unidade de medida
Troca de placas de forro mineral devido infiltração | Remoção de placas de forro mineral 120x60cm | 7.2 | m²
| Instalação de placas de forro mineral 120X60cm | 7.2 | m²
BANHEIRO (15)
Solicitação | Descrição do serviço | Quantidade | Unidade de medida
Retorno de mau odor pelo ralo | ***Troca de ralo seco por sifonado OU Desentupimento de esgoto OU Redimensionamento na tubulação | 1 | Und.
Troca de fechadura | Remoção de fechadura | 1 | Und.
| Instalação de fechadura de banheiro | 1 | Und.
Troca de tampa de vaso | Remoção de tampa de vaso sanitário | 1 | Und.
| Instalação de tampa de vaso sanitário | 1 | Und.
BANHEIRO (16)
Solicitação | Descrição do serviço | Quantidade | Unidade de medida
Retorno de mau odor pelo ralo | ***Troca de ralo seco por sifonado OU Desentupimento de esgoto OU Redimensionamento na tubulação | 1 | Und.
Troca de tampa de vaso | Remoção de tampa de vaso sanitário | 1 | Und.
| Instalação de tampa de vaso sanitário | 1 | Und.
Troca de acionador e kit de descarga para caixa acoplada |  | 1 | Und.
BANHEIRO (11)
Solicitação | Descrição do serviço | Quantidade | Unidade de medida
Troca de tampa de vaso | Remoção de tampa de vaso sanitário | 2 | Und.
| Instalação de tampa de vaso sanitário | 2 | Und.
Troca de torneira de pressão por torneira convencional de lavatório | Remoção de torneira de pressão | 2 | Und.
| Instalação de torneira convencional para lavatório | 2 | Und.
Porta das cabines dos sanitários não atende | ***Troca de direção da porta (abrir para fora) OU Troca de porta de giro por porta estilo camarão | 2 | Und.
Troca de dispenser de sabão liquido | Remoção de dispenser de sabão liquido | 1 | Und.
| Instalação de dispenser de sabão liquido | 1 | Und.
Troca de papeleira | Remoção de papeleira | 1 | Und.
| Instalação de papeleira | 1 | Und.
Troca de fechadura | Remoção de fechadura | 1 | Und.
| Instalação de fechadura de banheiro | 1 | Und.
BANHEIRO (12)
Solicitação | Descrição do serviço | Quantidade | Unidade de medida
Troca de tampa de vaso | Remoção de tampa de vaso sanitário | 3 | Und.
| Instalação de tampa de vaso sanitário | 3 | Und.
Troca de torneira de pressão por torneira convencional de lavatório | Remoção de torneira de pressão | 3 | Und.
| Instalação de torneira convencional para lavatório | 3 | Und.
Porta das cabines dos sanitários não atende | ***Troca de direção da porta (abrir para fora) OU Troca de porta de giro por porta estilo camarão | 3 | Und.
Troca de dispenser de sabão liquido | Remoção de dispenser de sabão liquido | 2 | Und.
| Instalação de dispenser de sabão liquido | 2 | Und.
Troca de papeleira | Remoção de papeleira | 1 | Und.
| Instalação de papeleira | 1 | Und.
Troca de fechadura | Remoção de fechadura | 1 | Und.
| Instalação de fechadura de banheiro | 1 | Und.
SALA DE DESCANSO (41)
Solicitação | Descrição do serviço | Quantidade | Unidade de medida
Remoção de rampa (sem funcionalidade) | Demolição de concreto | 1.6 | m³
Troca do revestimento do piso | Remoção de revestimento do piso | 21.24 | m²
| Regularização de contrapiso | 21.24 | m²
| Instalação de novo piso | 21.24 | m²
| Remoção de rodapé de cerâmica | 19 | m linear
| Instalação de novo rodapé | 19 | m linear
Troca de fechadura | Remoção de fechadura | 1 | Und.
| Instalação de fechadura de banheiro | 1 | Und.
Porta agarrando | Reparo na porta com plaina, incl. retirada e recolocação de folha de porta | 1 | Und.
Pintura |  | 25.65
SALA SECRETÁRIA
Solicitação | Descrição do serviço | Quantidade | Unidade de medida
Pintura |  | 48 | m²
SALA DE ESPERA
Solicitação | Descrição do serviço | Quantidade | Unidade de medida
Pintura |  | 79.5 | m²
SALA DA PRESIDÊNCIA (30)
Solicitação | Descrição do serviço | Quantidade | Unidade de medida
Iluminação da sala do diretor acende na sala da presidência | Separação de circuíto elétrico | 1 | Und.
Troca de fechadura | Remoção de fechadura | 1 | Und.
| Instalação de fechadura de banheiro | 1 | Und.
Troca de torneira de pressão por torneira convencional de lavatório | Remoção de torneira de pressão | 1 | Und.
| Instalação de torneira convencional para lavatório | 1 | Und.
Pintura (sala da presidência + diretor) |  | 96.2 | m²
ÁREA DE VIVÊNCIA
Solicitação | Descrição do serviço | Quantidade | Unidade de medida
Instalação de ar condicionado (ambiente 12x6, 45.000 BTU'S atenderia? Ambiente com 3 paredes de vidro) |  | 1 | Und.
Tubulação dreno para condensadora |  | 3 | m
Instalação elétrica para ar condicionado (prever cabeamento, canaleta ou eletroduto para passagem externa da tubulação por volta de 2m) |  | 1 | Und.
USINA DE PLACAS SOLARES
Manutenção de usina de placas solares
TELHADO
Solicitação | Descrição do serviço | Quantidade | Unidade de medida
Infiltração pelo telhado | ***Troca de telhas quebradas E/OU impermeabilização de telhas E/OU troca de calha E/OU impermeabilização de calha E/OU desentupimento de calha E/OU abertura de mais pontos de escoamento
Reinstalação das placas solares | ***Remoção e reinstalação das placas solares na angulação correta
Instalação de escada metálica |  | 1.5 | metro linear