## Lista de Materiais
OBRA
Tipo:
Titulo:
Endereço:
Cliente:
Lista de Materiais
Elétrica
Acessórios p/ eletrodutos
Nº | Fabricante | Tabela de Referência | Categoria | Código | Descrição | Item | Quantidade | Unidade | Observação
1 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 6993 | Arruela zamak | 3" | 2 | pç
2 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 6916 | Bucha zamak | 3" | 2 | pç
3 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 6848 | Bujão de aço galvanizado | 4" | 1 | pç
4 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 7106 | Caixa PVC | 4x2" | 74 | pç
5 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 6918 | Curva 90º PVC longa rosca | 1.1/2" | 3 | pç
6 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 5034 | Luva PVC rosca | 1.1/2" | 7 | pç
7 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 5039 | Luva PVC rosca | 3/4" | 24 | pç
8 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 5967 | Luva aço galvan. pesado | 4" | 1 | pç
9 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 6523 | Luva aço zincado pesado | 4" | 1 | pç
Acessórios uso geral
Nº | Fabricante | Tabela de Referência | Categoria | Código | Descrição | Item | Quantidade | Unidade | Observação
1 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 8226 | Arruela de pressão galvan. | 1/4" | 4 | pç
2 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 7230 | Arruela lisa galvan. | 1/4" | 2161 | pç
3 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 7231 | Arruela lisa galvan. | 3/8" | 243 | pç
4 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 4995 | Bucha de nylon | S4 | 24 | pç
5 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 4996 | Bucha de nylon | S6 | 4 | pç
6 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 7134 | Parafuso fenda galvan. cab. panela | 2,9x25mm autoatarrachante | 24 | pç
7 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 7138 | Parafuso fenda galvan. cab. panela | 4,8x45mm autoatarrachante | 4 | pç
8 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 5825 | Parafuso galvan. cab. sext. | 3/8"x2.1/2" rosca soberba | 32 | pç
9 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 5826 | Parafuso galvan. cab. sext. | 3/8"x2.1/2" rosca total WW | 211 | pç
10 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 4769 | Parafuso galvan. cabeça lentilha | 1/4"x5/8" máquina rosca total | 1296 | pç
11 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 7368 | Porca sextavada galvan. | 1/4" | 1817 | pç
12 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 7369 | Porca sextavada galvan. | 3/8" | 243 | pç
13 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 7448 | Suporte para cabo de aço | 38x90mm | 243 | pç
14 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 4604 | Vergalhão galvan. rosca total | 1/4"x(comp. p/ proj.) | 243 | pç
Cabo Unipolar (cobre)
Nº | Fabricante | Tabela de Referência | Categoria | Código | Descrição | Item | Quantidade | Unidade | Observação
1 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 142 | Isol. XLPE - 0,6/1kV | 10 mm² - Azul claro | 36.88 | m
2 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 142 | Isol. XLPE - 0,6/1kV | 10 mm² - Branco | 36.88 | m
3 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 142 | Isol. XLPE - 0,6/1kV | 10 mm² - Preto | 36.88 | m
4 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 142 | Isol. XLPE - 0,6/1kV | 10 mm² - Verde-amarelo | 7.4 | m
5 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 142 | Isol. XLPE - 0,6/1kV | 10 mm² - Vermelho | 36.88 | m
6 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 142 | Isol. XLPE - 0,6/1kV | 16 mm² - Azul claro | 44.06 | m
7 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 142 | Isol. XLPE - 0,6/1kV | 16 mm² - Branco | 44.06 | m
8 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 142 | Isol. XLPE - 0,6/1kV | 16 mm² - Preto | 44.06 | m
9 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 142 | Isol. XLPE - 0,6/1kV | 16 mm² - Verde-amarelo | 61.26 | m
10 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 142 | Isol. XLPE - 0,6/1kV | 16 mm² - Vermelho | 44.06 | m
11 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 142 | Isol. XLPE - 0,6/1kV | 2.5 mm² - Azul claro | 308.86 | m
12 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 142 | Isol. XLPE - 0,6/1kV | 2.5 mm² - Branco | 176.91 | m
13 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 142 | Isol. XLPE - 0,6/1kV | 2.5 mm² - Preto | 67.98 | m
14 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 142 | Isol. XLPE - 0,6/1kV | 2.5 mm² - Verde-amarelo | 143.88 | m
15 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 142 | Isol. XLPE - 0,6/1kV | 2.5 mm² - Vermelho | 63.98 | m
16 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 142 | Isol. XLPE - 0,6/1kV | 25 mm² - Azul claro | 45.58 | m
17 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 142 | Isol. XLPE - 0,6/1kV | 25 mm² - Branco | 45.58 | m
18 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 142 | Isol. XLPE - 0,6/1kV | 25 mm² - Preto | 45.58 | m
19 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 142 | Isol. XLPE - 0,6/1kV | 25 mm² - Vermelho | 45.58 | m
20 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 142 | Isol. XLPE - 0,6/1kV | 4 mm² - Azul claro | 26.14 | m
21 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 142 | Isol. XLPE - 0,6/1kV | 4 mm² - Branco | 26.14 | m
22 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 142 | Isol. XLPE - 0,6/1kV | 4 mm² - Preto | 26.14 | m
23 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 142 | Isol. XLPE - 0,6/1kV | 4 mm² - Verde-amarelo | 26.14 | m
24 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 142 | Isol. XLPE - 0,6/1kV | 4 mm² - Vermelho | 26.14 | m
25 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 143 | Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV | 150 mm² - Azul claro | 0.8 | m
26 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 143 | Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV | 150 mm² - Branco | 0.8 | m
27 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 143 | Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV | 150 mm² - Preto | 0.8 | m
28 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 143 | Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV | 150 mm² - Vermelho | 0.8 | m
29 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 146 | Isol.PVC - 450/750V | 2.5 mm² - Azul claro | 412.64 | m
30 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 146 | Isol.PVC - 450/750V | 2.5 mm² - Branco | 238.12 | m
31 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 146 | Isol.PVC - 450/750V | 2.5 mm² - Preto | 80.08 | m
32 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 146 | Isol.PVC - 450/750V | 2.5 mm² - Verde-amarelo | 185.55 | m
33 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 146 | Isol.PVC - 450/750V | 2.5 mm² - Vermelho | 94.45 | m
Caixa de passagem - embutir
Nº | Fabricante | Tabela de Referência | Categoria | Código | Descrição | Item | Quantidade | Unidade | Observação
1 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 6771 | Aço pintada (ref Lukbox) | 200x200x100 mm | 3 | pç
Caixa de passagem - sobrepor
Nº | Fabricante | Tabela de Referência | Categoria | Código | Descrição | Item | Quantidade | Unidade | Observação
1 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 5165 | Aço pintada (ref Lukbox) | 200x200x100 mm | 2 | pç
Dispositivo Elétrico - embutido
Nº | Fabricante | Tabela de Referência | Categoria | Código | Descrição | Item | Quantidade | Unidade | Observação
1 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 6800 | Placa 2x4" | Placa c/ furo | 74 | pç
Dispositivo de Proteção
Nº | Fabricante | Tabela de Referência | Categoria | Código | Descrição | Item | Quantidade | Unidade | Observação
1 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 6748 | Disjuntor tripolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN (Curva C) | 40 A - 5 kA | 2 | pç
2 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 6756 | Disjuntor tripolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN (Curva C) | 63 A - 5 kA | 5 | pç
3 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 7893 | Disjuntor tripolar termomagnético (220 V/127 V) - norma UL | 15 A - 5 kA | 2 | pç
4 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 33037 | Disjuntor tripolar termomagnético caixa moldada (380/415 V) | 630 A - 65 kA | 1 | pç
5 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 7207 | Disjuntor unipolar termomagnético (220 V/127 V) - norma UL | 15 A - 5 kA | 12 | pç
6 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 7710 | Dispositivo de proteção contra surto | 175 V - 8 KA | 3 | pç
Eletrocalha furada tipo U pré-galv. quen
Nº | Fabricante | Tabela de Referência | Categoria | Código | Descrição | Item | Quantidade | Unidade | Observação
1 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 30483 | Acessórios para eletrocalha | Saída dupla para eletroduto | 11 | pç
2 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 30482 | Acessórios para eletrocalha | Saída horizontal para eletroduto | 31 | pç
3 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 12026 | Curva horizontal 45° | 50x50mm chapa 18 | 12 | pç
4 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 14768 | Curva horizontal 90° | 100x50mm chapa 18 | 5 | pç
5 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 14769 | Curva horizontal 90° | 100x75mm chapa 18 | 2 | pç
6 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 14771 | Curva horizontal 90° | 150x75mm chapa 18 | 2 | pç
7 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 14786 | Curva horizontal 90° | 50x50mm chapa 18 | 7 | pç
8 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 4561 | Eletrocalha perfurada tipo U | 100x100mm chapa 18 | 2.6 | m
9 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 4562 | Eletrocalha perfurada tipo U | 100x50mm chapa 18 | 23.2 | m
10 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 4563 | Eletrocalha perfurada tipo U | 100x75mm chapa 18 | 23.18 | m
11 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 4566 | Eletrocalha perfurada tipo U | 150x75mm chapa 18 | 16.04 | m
12 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 4577 | Eletrocalha perfurada tipo U | 50x50mm chapa 18 | 238.48 | m
13 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 4578 | Eletrocalha perfurada tipo U | 75x50mm chapa 18 | 3.65 | m
14 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 5072 | Suporte vertical | 120x146mm | 19 | pç
15 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 5073 | Suporte vertical | 120x160mm | 12 | pç
16 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 5080 | Suporte vertical | 70x81mm | 190 | pç
17 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 5081 | Suporte vertical | 70x96mm | 19 | pç
18 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 5082 | Suporte vertical | 95x114mm | 3 | pç
19 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 16136 | T horizontal 90° | 100x100mm chapa 18 | 1 | pç
20 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 16137 | T horizontal 90° | 100x50mm chapa 18 | 1 | pç
21 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 16138 | T horizontal 90° | 100x75mm chapa 18 | 1 | pç
22 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 19508 | T horizontal 90° | 150x75mm chapa 18 | 1 | pç
23 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 19511 | T horizontal 90° | 50x50mm chapa 18 | 8 | pç
24 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 7128 | Tala plana perfurada | 100mm | 6 | pç
25 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 7130 | Tala plana perfurada | 50mm | 276 | pç
26 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 7131 | Tala plana perfurada | 75mm | 42 | pç
27 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 14586 | Tampa p/ T horizontal 90° | 100x100mm chapa 18 | 1 | pç
28 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 14587 | Tampa p/ T horizontal 90° | 100x50mm chapa 18 | 1 | pç
29 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 14588 | Tampa p/ T horizontal 90° | 100x75mm chapa 18 | 1 | pç
30 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 19506 | Tampa p/ T horizontal 90° | 150x75mm chapa 18 | 1 | pç
31 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 19507 | Tampa p/ T horizontal 90° | 50x50mm chapa 18 | 8 | pç
32 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 19477 | Tampa p/ curva horizontal 45° | 50x50mm chapa 18 | 12 | pç
33 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 12947 | Tampa p/ curva horizontal 90° | 100x50mm chapa 18 | 5 | pç
34 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 12948 | Tampa p/ curva horizontal 90° | 100x75mm chapa 18 | 2 | pç
35 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 12950 | Tampa p/ curva horizontal 90° | 150x75mm chapa 18 | 2 | pç
36 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 12966 | Tampa p/ curva horizontal 90° | 50x50mm chapa 18 | 7 | pç
37 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 6402 | Tampa pressão | 100mm chapa 24 | 48.98 | m
38 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 6403 | Tampa pressão | 150mm chapa 24 | 16.04 | m
39 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 6407 | Tampa pressão | 50mm chapa 24 | 238.48 | m
40 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 6408 | Tampa pressão | 75mm chapa 24 | 3.65 | m
41 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 19519 | Terminal | 50x50mm chapa 18 | 9 | pç
Eletroduto PVC flexível
Nº | Fabricante | Tabela de Referência | Categoria | Código | Descrição | Item | Quantidade | Unidade | Observação
1 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 4446 | Eletroduto leve | 3/4" | 84 | m
2 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 3847 | Eletroduto pesado | 5" | 0.8 | m
Eletroduto PVC rosca
Nº | Fabricante | Tabela de Referência | Categoria | Código | Descrição | Item | Quantidade | Unidade | Observação
1 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 5179 | Braçadeira PVC encaixe | 3/4" | 24 | pç
2 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 30521 | Curva 90º Raio curto | 3/4" | 2 | pç
3 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 4167 | Eletroduto, vara 3,0m | 3" | 2 | m
4 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 4168 | Eletroduto, vara 3,0m | 3/4" | 18.8 | m
Material p/ entrada serviço [EXISTENTE]
Nº | Fabricante | Tabela de Referência | Categoria | Código | Descrição | Item | Quantidade | Unidade | Observação
1 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 3758 | Aça preformada | Para cabo de alumínio quadruplex 35mm2 | 1 | pç
2 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 5853 | Cabeçote alumínio p/ eletroduto | 1.1/2" | 1 | pç
3 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 4998 | Cinta de alumínio para poste | L=18mm, C=1,0m | 2 | pç
4 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 7237 | Haste de aterramento aço/cobre | D=15mm, comprimento 2,4m | 1 | pç
5 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 4764 | Olhal para parafuso | M16 | 1 | pç
6 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 7197 | Parafuso aço galvanizado cabeça quadr. | Rosca M16x2, comprim. 180mm | 1 | pç
7 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 7819 | Poste de tubo galvanizado | D=102mm, L=6,0m | 1 | pç
8 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 4873 | Sapatilha | Leve | 1 | pç
Quadro distrib. chapa pintada - embutir
Nº | Fabricante | Tabela de Referência | Categoria | Código | Descrição | Item | Quantidade | Unidade | Observação
1 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 7673 | Barr. trif., disj. geral - UL | Cap. 50 disj. unip. - In barr. 225 A | 2 | pç
Quadro distrib. chapa pintada - sobrepor
Nº | Fabricante | Tabela de Referência | Categoria | Código | Descrição | Item | Quantidade | Unidade | Observação
1 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 6328 | Barr. trif., disj. geral, compacto - DIN | Cap. 48 disj. unip. - In barr. 100 A | 1 | pç