## Orçamento
ORÇAMENTO REFERENCIAL – MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE SISTEMA VRF
Sistema composto por 6 condensadoras e 42 evaporadoras K7 – orçamento anual
Parâmetro | Valor
Data-base principal | Novembro/2025 e Fevereiro/2026
Prazo contratual | 12
BDI | 24.57%
Critério | Preço mensal por equipamento + gerenciamento mensal
Item | Código | Base | Descrição | Und. | Qtd. física | Meses | Qtd. anual | Valor unit. s/ BDI | Valor unit. c/ BDI | Total c/ BDI
1 | VRF-COND-26 | CIMINAS/MG 049/2025 | Manutenção preventiva mensal – unidade condensadora VRF V8 de 26 HP, incluindo mão de obra, ferramental e materiais de consumo | un.mês | 3 | 12 | 36 | 302.82 | 377.2229 | 13580.0235
2 | VRF-COND-22 | CIMINAS/MG 049/2025 | Manutenção preventiva mensal – unidade condensadora VRF V8 de 22 HP, incluindo mão de obra, ferramental e materiais de consumo | un.mês | 3 | 12 | 36 | 308.02 | 383.7005 | 13813.2185
3 | VRF-EVAP-2,5 | CIMINAS/MG 049/2025 | Manutenção preventiva mensal – unidade evaporadora K7/cassete VRF de 2,5 HP com controle sem fio | un.mês | 8 | 12 | 96 | 358.61 | 446.7205 | 42885.1658
4 | VRF-EVAP-3,6 | Interpolação oficial | Manutenção preventiva mensal – unidade evaporadora K7/cassete VRF de 3,6 HP com controle sem fio | un.mês | 16 | 12 | 192 | 364.14 | 453.6092 | 87092.966
5 | VRF-EVAP-4 | CIMINAS/MG 049/2025 | Manutenção preventiva mensal – unidade evaporadora K7/cassete VRF de 4 HP com controle sem fio | un.mês | 11 | 12 | 132 | 366.15 | 456.1131 | 60206.9233
6 | VRF-EVAP-5 | Extrapolação técnica | Manutenção preventiva mensal – unidade evaporadora K7/cassete VRF de 5 HP com controle sem fio | un.mês | 7 | 12 | 84 | 377.13 | 469.7908 | 39462.4306
7 | VRF-SIST | Composição própria | Gerenciamento mensal dos 2 sistemas VRF: diagnóstico, rede de comunicação, tubulação aparente, relatório, histórico e atualização do PMOC | mês | 1 | 12 | 12 | 618.36 | 770.2911 | 9243.4926
8 | VRF-ART | Verba estimada | Emissão/registro de ART de manutenção e PMOC, quando aplicável | un | 1 | 1 | 1 | 300 | 373.71 | 373.71
TOTAL ANUAL ESTIMADO | [7 empty] | 214062.72 | BDI incluso | 266657.9303
VALOR MÉDIO MENSAL COM BDI | [9 empty] | 22221.4942

## Memória de Cálculo (hidden)
MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS PREÇOS UNITÁRIOS
Código | Equipamento/serviço | Referência oficial | Valor oficial | Conversão | Valor mensal adotado | Critério | Observação
VRF-COND-26 | Condensadora VRF 26 HP | Pregão Eletrônico CIMINAS/MG nº 049/2025 – item 85 | 3633.84 | Valor homologado ÷ 12 | 302.82 | Preço direto | Serviço especializado homologado em 2025
VRF-COND-22 | Condensadora VRF 22 HP | Pregão Eletrônico CIMINAS/MG nº 049/2025 – item 87 | 3696.28 | Valor homologado ÷ 12 | 308.02 | Preço direto | Serviço especializado homologado em 2025
VRF-EVAP-2,5 | Evaporadora cassete VRF 2,5 HP | Pregão Eletrônico CIMINAS/MG nº 049/2025 – item 94 | 4303.37 | Valor homologado ÷ 12 | 358.61 | Preço direto | Compatível com evaporadora K7/cassete
VRF-EVAP-3,6 | Evaporadora cassete VRF 3,6 HP | Itens 94 (2,5 HP) e 96 (4 HP) |  | Interpolação linear | 364.1393 | Interpolado | Preço entre 2,5 HP e 4 HP
VRF-EVAP-4 | Evaporadora cassete VRF 4 HP | Pregão Eletrônico CIMINAS/MG nº 049/2025 – item 96 | 4393.78 | Valor homologado ÷ 12 | 366.15 | Preço direto | Compatível com evaporadora K7/cassete
VRF-EVAP-5 | Evaporadora cassete VRF 5 HP | Item 96 (4 HP) + acréscimo técnico de 3% |  | Extrapolação controlada | 377.1345 | Extrapolado | Recomenda-se cotação fabricante antes da licitação
VRF-SIST | Gerenciamento/PMOC mensal | Tabela ICISMEP – fev/2026, profissional intermediário | 154.59 | 4 h/mês | 618.36 | Composição própria | Responsabilidade técnica, análise e relatório
VRF-ART | ART | Verba provisória | 300 | 1 ocorrência | 300 | Verba estimada | Confirmar tabela vigente do CREA competente

## Fontes (hidden)
FONTES E PREMISSAS DO ORÇAMENTO
Fonte | Data-base | Uso na planilha | Endereço oficial/referência | Observação
CIMINAS – Pregão Eletrônico nº 049/2025 | Nov/2025 | Preços homologados de manutenção preventiva de condensadoras e evaporadoras VRF | https://acessoinformacao.org.br/licitacoes/entidades/mg/cimpla/licitacoes/exibir/78916 | Itens 85, 87, 94 e 96; contratação pública em Minas Gerais
CAIXA – SINAPI | Publicação mensal | Referência metodológica nacional e mão de obra especializada | https://www.caixa.gov.br/poder-publico/modernizacao-gestao/sinapi/Paginas/default.aspx | SINAPI não possui composição completa específica para manutenção mensal de VRF
ORSE/SINAPI – composição 103250 | Mar/2024 | Referência de produtividade e insumos de mecânico de refrigeração e ajudante | https://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=SINAPI&peri_nr_ano=2024&peri_nr_mes=3&peri_nr_ordem=1&serv_nr_codigo=103250 | Utilizada apenas como verificação de coerência de mão de obra
ICISMEP – tabela referencial | Fev/2026 | Preço horário de profissional técnico de engenharia para gerenciamento/PMOC | https://icismep.mg.gov.br/ | Referência regional MG, com BDI indicado na publicação
Premissa técnica | Jul/2026 | Conversão de preço anual homologado em equivalente mensal | — | Divisão por 12 meses; confirmar escopo e periodicidade no edital definitivo
NOTAS IMPORTANTES
1 | Os preços de manutenção VRF especializados foram obtidos de contratação pública específica, pois não há composição SINAPI completa e direta para manutenção mensal de VRF.
2 | Os valores de 3,6 HP e 5 HP são derivados tecnicamente de preços oficiais próximos. Antes de publicar o orçamento, recomenda-se pesquisa adicional com ao menos três fornecedores ou contratações similares.
3 | Peças de grande valor, compressores, placas inverter e carga extraordinária de refrigerante não estão incluídos no preço preventivo, salvo previsão expressa no futuro Termo de Referência.

## Periodicidade
PLANO DE PERIODICIDADE – SISTEMA VRF
Grupo | Atividade principal | Mensal | Trimestral | Semestral | Anual
Evaporadoras | Filtros, dreno, bandeja, controle, temperaturas e registro PMOC | X
Evaporadoras | Lavagem técnica de serpentina, turbina e higienização aprofundada |  | X
Evaporadoras | Inspeção elétrica, sensores, válvula de expansão e desempenho |  |  | X
Condensadoras | Inspeção visual, alarmes, ruídos, vazamentos e área técnica | X
Condensadoras | Limpeza de serpentinas, placas, ventiladores e reaperto |  | X
Condensadoras | Diagnóstico eletrônico, parâmetros e comunicação |  |  | X
Condensadoras | Revisão geral e relatório conclusivo |  |  |  | X
Sistema compartilhado | Rede de comunicação, tubulação e isolamento aparente | X | X
PMOC | Relatório e atualização do histórico | X
PMOC | Revisão integral do plano |  |  |  | X